Fragebogen zu

stationären Gaswarnanlagen.

Sehr geehrter Kunde

Zur Auswahl der richtigen Geräte und zur Erstellung eines Angebotes benötigen wir einige grundlegende Informationen von Ihnen. Bitte beantworten Sie nachfolgende Fragen so gut Sie können oder setzen Sie ein ? wenn Sie nicht wissen. Wir helfen dann dabei.

| Firma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strasse |  |  |  |
| PLZ |  | Ort |  |
| Telefon |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |

| Ansprechpartner | [ ] Frau, [ ] Herr |  |
| --- | --- | --- |

Bitte geben Sie in Stichworten eine kurze Beschreibung der Anwendung.

Welche Gase und Messbereich(e)   sollen überwacht werden?

brennbare/explosive Gase in [ ] %UEG oder in [ ] ppm, 0 bis ??? ............ppm O2 CO H2S NH3 . . .

Sind EX-Zonen vorhanden / festgelegt ?

Gas-EX-Zone :     nein  [   ] keine,        ja   [   ] null,   [   ] eins,   [   ] zwei

Staub-EX-Zone    nein  [   ] keine,        ja    [   ] 20,   [   ] 21,  [   ] 22

Anzahl der Meßstellen:

| Gas | Anzahl Meßstellen | EX-Zone | Innen | Außen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beispiel Methan/CH4 | 3 | Zone 1 | 2 | 1 |

Welche Bedingungen herrschen an den Meßstellen:

| Meßstelle | Temperatur | Staub | Feuchte | Druck/Unterd. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beispiel Nr. 1 und 2 | Raumtemperatur | nein | -- | -- |
| Nr. 3 | -30 bis +40 °C | nein | aussen | -- |

Welche anderen als die zu messenden Gase sind noch (und in welchen Konzentrationen vorhanden ?

Und gibt es ggf weitere Sachverhalte zu beachten?

Gaswarnzentrale

In welcher Umgebung befindet sich die Gaswarnzentrale

[   ] Ex freie Zone         oder     [   ] Ex-Zone   :   [   ] null,   [   ] eins,   [   ] zwei

[   ] innen                      oder    [   ] Aussen im Freien

Welche Signalausgänge benötigen Sie

Bitte wählen Sie nur das aus was Sie wirklich brauchen !

[   ] potenzialfreie Relais:

Anzahl pro Kanal:  ........................

[   ] 1 x Relais für Sammelalarm ?

[   ] 1 x Relais Sammelstörmeldung ?

[   ] Analogausgang (4-20 mA)    Wieviele:.......................

[   ] Modbus

[   ] sonstiges

Wie soll die Gaswarnzentrale ausgeführt sein:

[   ] Wandgehäuse

[   ] Einbau in vorhandenen 19.Zoll Wandschrank

[   ] komplett mit 19-Zoll Schrank  freistehend

[   ] komplett im 19-Zoll Wandschrank

Bei Stromausfall:

[   ] keine Überbrückung notwendig

[   ] Stromausfall-Überbrückung für   ..........  Minuten

Sonstiges:

Erstellt am:  .................................

Von (Druckbuchstaben): .......................................................

Unterschrift:  ...........................................................